
附件1

2026年上海市空调负荷调节能力分区建设规划目标

单位：万千瓦

	行政区
	25年已完成

	26年指标
	26年能力增量

	浦东新区（不含临港管委会）
	12.7
	15.07
	2.37

	临港管委会
	1.51
	2.43
	0.92

	长宁区
	2.5
	2.82
	0.32

	黄浦区
	2.85
	3.20
	0.35

	静安区
	1.63
	3.58
	1.95

	虹口区
	0.75
	1.00
	0.25

	杨浦区
	1.08
	2.28
	1.20

	宝山区
	3.96
	4.80
	0.84

	普陀区
	1.11
	1.70
	0.59

	徐汇区
	2.72
	3.71
	0.99

	闵行区
	7.42
	8.68
	1.26

	松江区
	1.95
	3.61
	1.66

	嘉定区
	3.73
	4.43
	0.70

	青浦区
	3.22
	3.88
	0.66

	金山区
	0.71
	1.17
	0.46

	奉贤区
	1.01
	1.68
	0.67

	崇明区
	0.7
	0.96
	0.26

	合计
	49.55
	65.00
	15.45


附件2

2026年上海市空调负荷调节能力各区各委办建设规划目标
	区域
	经委
	机管
	商委
	文旅

	
	总调节

能力

（万千瓦）
	累计改造主机数（台）
	累计参与楼栋数（栋）
	总调节

能力

（万千瓦）
	累计改造主机数（台）
	累计参与楼栋数（栋）
	总调节

能力

（万千瓦）
	累计改造主机数（台）
	累计参与楼栋数（栋）
	总调节

能力

（万千瓦）
	累计改造主机数（台）
	累计参与楼栋数（栋）

	浦东新区

（不含临港管委会）
	3.53
	69
	60
	1.26
	28
	16
	9.54
	127
	84
	0.75
	20
	13

	临港管委会
	2.43
	80
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	长宁区
	1.51
	14
	120
	0
	0
	0
	1.1
	34
	58
	0.21
	6
	7

	黄浦区
	0.08
	10
	16
	0.15
	5
	9
	2.53
	23
	153
	0.44
	8
	18

	静安区
	0.11
	8
	25
	0
	0
	0
	3.23
	95
	169
	0.24
	6
	6

	虹口区
	0.05
	5
	5
	0.12
	5
	12
	0.60
	11
	53
	0.23
	8
	4

	杨浦区
	0.19
	5
	49
	0.08
	5
	8
	2.01
	51
	52
	0
	0
	0

	宝山区
	0.11
	21
	27
	0.2
	4
	10
	4.29
	209
	163
	0.2
	9
	3

	普陀区
	0.05
	2
	10
	0
	0
	0
	1.65
	51
	80
	0
	0
	0

	徐汇区
	1.23
	51
	17
	0.81
	30
	10
	1.34
	57
	19
	0.34
	15
	5

	闵行区
	2.78
	99
	33
	0.27
	12
	4
	5.37
	183
	61
	0.27
	12
	4

	松江区
	1.47
	55
	18
	0.53
	16
	4
	0.95
	34
	11
	0.66
	29
	7

	嘉定区
	1.01
	56
	10
	0.22
	26
	7
	3.09
	69
	11
	0.11
	4
	2

	青浦区
	2.30
	32
	43
	0.39
	6
	24
	0.72
	29
	92
	0.47
	12
	25

	金山区
	0.29
	8
	3
	0.2
	10
	3
	0.5
	16
	5
	0.18
	12
	2

	奉贤区
	0.35
	1
	54
	0.26
	1
	13
	0.8
	19
	38
	0.27
	1
	11

	崇明区
	0.35
	6
	2
	0.3
	9
	3
	0.19
	4
	1
	0.12
	3
	1

	合计
	17.84
	522
	528
	4.79
	157
	123
	37.91
	1012
	1050
	4.49
	145
	108


2026年上海市空调负荷调节能力各区各委办建设规划目标（增量）
	区域
	经委
	机管
	商委
	文旅

	
	增量调节

能力

（万千瓦）
	增量改造主机数（台）
	增量参与楼栋数（栋）
	增量调节能力（万千瓦）
	增量改造主机数（台）
	增量参与楼栋数（栋）
	增量调节

能力

（万千瓦）
	增量改造主机数（台）
	增量参与楼栋数（栋）
	增量调节能力

（万千瓦）
	增量改造主机数（台）
	增量参与楼栋数（栋）

	浦东新区

（不含临港管委会）
	0.58
	28
	7
	0.31
	15
	4
	1.4
	72
	23
	0.09
	4
	2

	临港管委会
	0.92
	44
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	长宁区
	0.15
	10
	110
	0
	0
	0
	0.17
	14
	14
	0
	0
	0

	黄浦区
	0.05
	10
	10
	0.05
	5
	5
	0.25
	14
	14
	0
	0
	0

	静安区
	0.05
	5
	5
	0
	0
	0
	1.9
	49
	41
	0
	0
	0

	虹口区
	0.05
	5
	5
	0.05
	5
	5
	0.15
	9
	9
	0
	0
	0

	杨浦区
	0.05
	5
	45
	0.05
	5
	5
	1.1
	15
	15
	0
	0
	0

	宝山区
	0
	0
	0
	0.01
	2
	1
	0.78
	31
	25
	0.05
	9
	1

	普陀区
	0.01
	2
	1
	0
	0
	0
	0.58
	15
	12
	0
	0
	0

	徐汇区
	0.1
	20
	5
	0.44
	27
	9
	0.3
	50
	17
	0.16
	12
	4

	闵行区
	0.11
	60
	20
	0.04
	4
	1
	1.01
	150
	50
	0.1
	4
	1

	松江区
	0.62
	31
	12
	0.44
	16
	4
	0.33
	19
	7
	0.27
	16
	5

	嘉定区
	0.28
	20
	6
	0.16
	24
	6
	0.25
	17
	3
	0.01
	2
	1

	青浦区
	0
	0
	0
	0.15
	4
	1
	0.36
	47
	27
	0.15
	4
	1

	金山区
	0.09
	1
	1
	0.10 
	6
	2
	0.15
	6
	2
	0.12
	11
	1

	奉贤区
	0.17
	1
	6
	0.17
	1
	6
	0.11
	2
	12
	0.22
	1
	6

	崇明区
	0.09
	6
	1
	0.13
	6
	2
	0
	0
	0
	0.04
	1
	0

	合计
	3.32
	248
	248
	2.1
	120
	51
	8.84
	510
	271
	1.21
	64
	22


附件3

关于推进上海市空调负荷调节能力建设的告知书

尊敬的电力用户：

为贯彻落实国家发改委《加强公共建筑空调负荷管理、统筹促进电力安全保供和节约用电》（发改办运行〔2024〕505号）与上海市《上海市加强空调负荷调控、统筹促进电力安全保供和节约用电实施方案》（沪经信运〔2024〕909号）等文件精神，更好发挥空调负荷调节在保障电力安全稳定供应和节约用电中的作用，力争2026年在全市形成65万千瓦的空调负荷可调节能力：

1.请于6月30日前，扫描下方国网上海电力官方微信小程序，完成空调负荷资源建档立卡信息填写。
2.为保障贵公司权益，请及时签订虚拟电厂、需求响应协议。只有完成协议签订，参与虚拟电厂、需求响应才可获得相应补贴。

3.请积极配合开展空调负荷监测调控设备安装改造，改造后及时接入新型电力负荷管理系统。
如有疑问，可咨询属地供电公司。
[image: image1.png]



上海市经济和信息化委员会          上海市电力负荷管理中心
2026年4月10日

	抄送：
	上海市发展和改革委员会，上海市住房和城乡建设管理委员会，上海市商务委员会，上海市教育委员会，上海市生态环境局，上海市机关事务管理局，上海市文化和旅游局，国网上海市电力公司。

	上海市经济和信息化委员会办公室
	2026年4月13日印发

	
	


� 调节能力=Σ区域max（虚拟电厂最大实测能力，改造的空调主机总额定功率）







